## Данные
В бежевые ячейки введите результаты измерения виброускорения в дБ отн. 10-6 м/с2
Среднегеометрические частоты | Гц | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250
Номинальные частоты | Гц | 0.7943 | 1 | 1.2589 | 1.5849 | 1.9953 | 2.5119 | 3.1623 | 3.9811 | 5.0119 | 6.3096 | 7.9433 | 10 | 12.5893 | 15.8489 | 19.9526 | 25.1189 | 31.6228 | 39.8107 | 50.1187 | 63.0957 | 79.4328 | 100 | 125.8925 | 158.4893 | 199.5262 | 251.1886 | 316.2278 | 398.1072 | 501.1872 | 630.9573 | 794.3282 | 1000 | 1258.9254
Уровень виброускорения (СКЗ) | La, дБ отн. 1 мкм/с2 | 55.5 | 53.9 | 51.9 | 50.2 | 48.3 | 46.6 | 44.5 | 25.3 | 25.2 | 25.7 | 27.8 | 29.9 | 32.9 | 36.2 | 36.8 | 38.7 | 37.7 | 38.8 | 44.3 | 33.2 | 34.5 | 51.8 | 55.7 | 53.6 | 50.2 | 52.1 | 46.5 | 44.7 | 45 | 45.9 | 45.6 | 45.6 | 46
СКЗ Виброускорение, выраженное в абсолюных единицах | a, м/с2 | 0.00059566 | 0.00049545 | 0.00039355 | 0.00032359 | 0.00026002 | 0.0002138 | 0.00016788 | 1.8408e-05 | 1.8197e-05 | 1.9275e-05 | 2.4547e-05 | 3.1261e-05 | 4.4157e-05 | 6.4565e-05 | 6.9183e-05 | 8.6099e-05 | 7.6736e-05 | 8.7096e-05 | 0.00016406 | 4.5709e-05 | 5.3088e-05 | 0.00038905 | 0.00060954 | 0.00047863 | 0.00032359 | 0.00040272 | 0.00021135 | 0.00017179 | 0.00017783 | 0.00019724 | 0.00019055 | 0.00019055 | 0.00019953
Пиковые значения виброускорения в абсолюных единицах | aPEAK, м/с2 | 0.00084239 | 0.00070067 | 0.00055656 | 0.00045763 | 0.00036772 | 0.00030235 | 0.00023742 | 2.6032e-05 | 2.5734e-05 | 2.7259e-05 | 3.4715e-05 | 4.4209e-05 | 6.2447e-05 | 9.1309e-05 | 9.784e-05 | 0.00012176 | 0.00010852 | 0.00012317 | 0.00023201 | 6.4642e-05 | 7.5078e-05 | 0.00055019 | 0.00086202 | 0.00067689 | 0.00045763 | 0.00056953 | 0.00029889 | 0.00024295 | 0.00025149 | 0.00027894 | 0.00026947 | 0.00026947 | 0.00028217
|  | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250
Уровень виброскорости (СКЗ) | Lv, дБ отн. 50 нм/с | 67.5576 | 63.9573 | 59.9574 | 56.2572 | 52.3571 | 48.6572 | 44.5572 | 23.3572 | 21.2572 | 19.7572 | 19.8572 | 19.9573 | 20.9572 | 22.2573 | 20.8573 | 20.7572 | 17.7573 | 16.8573 | 20.3573 | 7.2573 | 6.5573 | 21.8573 | 23.7573 | 19.6573 | 14.2573 | 14.1573 | 6.5573 | 2.7573 | 1.0573 | -0.042741 | -2.3427 | -4.3427 | -5.9427
СКЗ Виброскорость, выраженная в абсолютных единицах | v, м/с | 0.00011936 | 7.8856e-05 | 4.9756e-05 | 3.2496e-05 | 2.0741e-05 | 1.3547e-05 | 8.4495e-06 | 7.3592e-07 | 5.7787e-07 | 4.8622e-07 | 4.9185e-07 | 4.9755e-07 | 5.5825e-07 | 6.4839e-07 | 5.5187e-07 | 5.4555e-07 | 3.8622e-07 | 3.482e-07 | 5.2099e-07 | 1.153e-07 | 1.0637e-07 | 6.192e-07 | 7.7061e-07 | 4.8065e-07 | 2.5813e-07 | 2.5517e-07 | 1.0637e-07 | 6.868e-08 | 5.6472e-08 | 4.9755e-08 | 3.818e-08 | 3.0327e-08 | 2.5225e-08
| v, 10-6 м/с | 119.3571 | 78.8557 | 49.7556 | 32.4961 | 20.7408 | 13.5466 | 8.4495 | 0.73592 | 0.57787 | 0.48622 | 0.49185 | 0.49755 | 0.55825 | 0.64839 | 0.55187 | 0.54555 | 0.38622 | 0.3482 | 0.52099 | 0.1153 | 0.10637 | 0.6192 | 0.77061 | 0.48065 | 0.25813 | 0.25517 | 0.10637 | 0.06868 | 0.056472 | 0.049755 | 0.03818 | 0.030327 | 0.025225
Пиковые значения виброускорости в абсолюных единицах | vPEAK, 10-6 м/с | 168.7965 | 111.5188 | 70.365 | 45.9564 | 29.3319 | 19.1578 | 11.9494 | 1.0407 | 0.81723 | 0.68762 | 0.69558 | 0.70364 | 0.78949 | 0.91696 | 0.78046 | 0.77152 | 0.54619 | 0.49243 | 0.7368 | 0.16306 | 0.15043 | 0.87569 | 1.0898 | 0.67975 | 0.36505 | 0.36087 | 0.15043 | 0.097129 | 0.079863 | 0.070364 | 0.053994 | 0.042889 | 0.035674
|  | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250
Уровень виброперемещения (СКЗ) | Ld, дБ отн. 1000 нм | 72.0741 | 68.0734 | 64.0737 | 60.0733 | 56.073 | 52.0732 | 48.0732 | 44.0732 | 40.0732 | 36.0732 | 32.0733 | 28.0733 | 24.0733 | 20.0734 | 16.0733 | 12.0733 | 8.0733 | 4.0733 | 0.073326 | -3.9267 | -7.9267 | -11.9267 | -15.9267 | -19.9267 | -23.9267 | -27.9267 | -31.9267 | -35.9267 | -39.9267 | -43.9267 | -47.9267 | -51.9267 | -55.9267
СКЗ Виброперемещение, выраженное в абсолютных единицах | d, м | 4.0152e-08 | 2.5332e-08 | 1.5984e-08 | 1.0085e-08 | 6.3628e-09 | 4.0148e-09 | 2.5331e-09 | 1.5983e-09 | 1.0085e-09 | 6.363e-10 | 4.0148e-10 | 2.5332e-10 | 1.5983e-10 | 1.0085e-10 | 6.3631e-11 | 4.0148e-11 | 2.5332e-11 | 1.5983e-11 | 1.0085e-11 | 6.3631e-12 | 4.0148e-12 | 2.5332e-12 | 1.5983e-12 | 1.0085e-12 | 6.3631e-13 | 4.0148e-13 | 2.5332e-13 | 1.5983e-13 | 1.0085e-13 | 6.3631e-14 | 4.0148e-14 | 2.5332e-14 | 1.5983e-14
| d, 10-9 м | 40.1516 | 25.332 | 15.984 | 10.0847 | 6.3628 | 4.0148 | 2.5331 | 1.5983 | 1.0085 | 0.6363 | 0.40148 | 0.25332 | 0.15983 | 0.10085 | 0.063631 | 0.040148 | 0.025332 | 0.015983 | 0.010085 | 0.0063631 | 0.0040148 | 0.0025332 | 0.0015983 | 0.0010085 | 0.00063631 | 0.00040148 | 0.00025332 | 0.00015983 | 0.00010085 | 6.3631e-05 | 4.0148e-05 | 2.5332e-05 | 1.5983e-05
Пиковые значения виброперемещения в абсолюных единицах | dPEAK, 10-9 м | 56.7829 | 35.8249 | 22.6048 | 14.2619 | 8.9984 | 5.6778 | 3.5824 | 2.2603 | 1.4262 | 0.89986 | 0.56778 | 0.35825 | 0.22604 | 0.14262 | 0.089987 | 0.056778 | 0.035825 | 0.022604 | 0.014262 | 0.0089987 | 0.0056778 | 0.0035825 | 0.0022604 | 0.0014262 | 0.00089987 | 0.00056778 | 0.00035825 | 0.00022604 | 0.00014262 | 8.9987e-05 | 5.6778e-05 | 3.5825e-05 | 2.2604e-05
VC-E | v, мкм/с | 31.246 | 24.8 | 19.6838 | 15.623 | 12.4 | 9.8419 | 7.8115 | 6.2 | 4.9209 | 3.9058 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1